- 附件2

- 采购报价单

| - 项目名称 |  | - 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 水电基础材料采购项目 |  | - 见后附表 |
| - 报价单位：（加盖公章） |  |  |
| - 联系人及电话 |  |  |
| - 注 - 意 - 事 - 项 | 1.报价单价应当为施工全费用综合单价，施工方报价需要考虑到主材、辅材、人工费、规费、税费、安全文明施工费、设计费、踏勘费用、合理利润等一切应当包含的费用； 2.报价单位其他优惠政策可另行再附明细或说明； 3.供应商还应当制作服务方案（加盖公章）； 4.提交报价单时一并提交采购报价单、企业营业执照、供应商承诺函各一份（均加盖公章）。 |  |

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 控制价单价（元） | 报价金额（元） （全费用综合单价） | 参考工程量 （以实际为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 1.名称:电表计量箱 2.安装方式:1.5m悬挂式室外明装 3.其它:原室内配电箱回路校对，砼路面、车间墙面拆除及恢复，路面恢复预计工程量不超过3立方米的开发和回填；含三项电表（预装3个）、互感器、漏报、备用开关（2个）、备用回路（1个） | 台 | 9700 |  | 1 |
| 2 | 配电箱 1.名称:户内开关箱（含表箱内5路空气开关、漏报） 2.安装方式:1.5m悬挂式明装 | 台 | 1750 |  | 1 |
| 3 | 配电箱 1.名称:电源总箱（含表箱内5路断路器、熔断器等） 2.安装方式:1.5m悬挂式明装 | 台 | 2850 |  | 1 |
| 4 | 电力电缆 1.名称:YJY-4*25+1*16 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 160 |  | 20 |
| 5 | 电力电缆 1.名称:YJY-5*16 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 135 |  | 950 |
| 6 | 电力电缆 1.名称:YJY-5*6 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 65 |  | 30 |
| 7 | 电力电缆 1.名称:YJY-5*4 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 60 |  | 30 |
| 8 | 电力电缆 1.名称:YJY-4*70+1*35 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 410 |  | 75 |
| 9 | 电力电缆 1.名称:YJY-4*50+1*25 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 290 |  | 20 |
| 10 | 电力电缆 1.名称:YJY-5*10 2.敷设方式、部位::管内敷设、沿钢结构、墙面敷设，支架固定； | m | 80 |  | 35 |
| 11 | 配管 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 | m | 60 |  | 40 |
| 12 | 配管 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明配 | m | 50 |  | 40 |
| 13 | 配线 1.名称:BV6 2.配线形式:管内穿线 | m | 20 |  | 18 |
| 14 | 送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):380V、220V | 系统 | 1200 |  | 1 |
| 15 | 三相预付费式电表安装 - 1.含系统 - 2.含20张电卡 | 块 | 400 |  | 1 |
| 16 | 4分/6分预付费式水表安装 - 1.含系统 - 2.含20张水卡 | 块 | 250 |  | 1 |